INFORME DE SERVICIO

Ref: EG13-139S

| Empresa: | IMR CONSTRUCCIONES | O.C: | 090 | Fecha: Marzo 14 de 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Encargado: | Ivonne Maritza Rivero Páez | Equipo: | Bombas Booster de agua tratada. (TAG. 36503 G/H/I) | Ubicación: PTAR Casabe |
| Descripción: | - Presentación de registro fotográfico de la ejecución del alcance como documento anexo a las formas diligencias de la Nivelación de los sistemas de bombeo. |  |  |  |
| Alcance: | Nivelación de precisión en las superficies maquinadas de la bomba y las almohadillas de montaje del motor de un sistema de bombeo de acuerdo API 686 /PIP REIE 686, edicion actualizada. |  |  |  |

1. BOMBAS BOOSTER TAG. 36503 G/H/I

Vista de los sistemas de bombeo después de terminar la nivelación y posicionamiento

1.2. BOMBA BOOSTER TAG. 36503 G

Nivel A-B Lado bomba                                                                 Nivel AB-C Lado bomba

Nivel F-G Lado Motor                                           Altura posicional de la bomba

respecto a referencia cero, 170 mm

1.3. BOMBA BOOSTER TAG. 36503 H

Nivel A-B Lado bomba                                                                 Nivel AB-C Lado bomba

Nivel F-G Lado Motor                                           Altura posicional de la bomba

respecto a referencia cero, 171 mm

1.4. BOMBA BOOSTER TAG. 36503 I

Nivel A-B Lado bomba                                                                 Nivel AB-C Lado bomba

Nivel F-G Lado Motor                                           Altura posicional de la bomba

respecto a referencia cero, 171 mm

Cualquier inquietud adicional que tenga al respecto, por favor no dude en comunicarse con nosotros

Inspeccionado por: ________________________________

FREDY ALBERTO SIERRA PRADA

Dpto Proyectos

fredy.sierra@equigrup.com